## 代表値（総合評価）
配布試料の結果まとめ 総合評価（一般生菌数）
配布試料の菌数（一般生菌数）、検出状況の記載をお願い致します。 検査実施施設に於いて適切に菌を検出し、結果まで導けたかを確認致します。
本、クロスチェックにおいて、１つの試料において3回繰返し評価をお願いしておりますが、施設により実施方法は様々です。 最終確認者（リーダー）が、検査実施施設として検査員の結果を検証することは重要であり得られた結果に対する値を適切に検証し、検査実施施設として正確な値を提示してほしいという思いから始めました。
さらに各検査員の検査結果を比較することにより、個人の検査技術のレベルを把握するとともに、改善すべき点を早期に発見、改善を行い、全体的に検査員の検査技術レベルを向上させるきっかけになると考えおります。
【結果まとめ】
① 会社名を記載して下さい。事業所が有る場合は併せてご記入願います。
| 会社名 | △△株式会社
| 事業所名 | □〇工場
② 検査実施者の結果を基に、今回送付した配布試料の菌数（一般生菌数）、 大腸菌群の検出状況を以下に記載して下さい。
※ 配布試料毎の結果報告のため同一事業所で複数試料 の検査を行った場合は各々の結果を提出して下さい。 試料１個に対し総合評価結果を提出してください。
|  | 繰返し測定の結果 |  | 総合評価 |  | 結果の求め方
| 一般生菌数(1) | 20000000 | 個/ｇ | 25000000 | 個/ｇ | ①
| 一般生菌数(2) | 26000000 | 個/ｇ
| 一般生菌数(3) | 30000000 | 個/ｇ |  |  |  | 1.大腸菌群を検出
| 大腸菌群および大腸菌 |  |  | 1.大腸菌群を検出 |  |  | 2.大腸菌を検出
| 選択肢 ： ①、②、③、④、⑤ | [5 empty] | 3.大腸菌群および大腸菌を検出
| 検査実施者 |  |  | 最終確認者（リーダー） |  |  | 4.大腸菌群および大腸菌を検出せず
| ① 3個のデータ | ⇒ | 3個の値の平均値 |  | ⇒ | 総合評価結果とする
| ② 3個のデータ | ⇒ | 信頼性の高い1個の値 |  | ⇒ | 総合評価結果とする
| ③ 3個のデータ | ⇒ | 信頼性の高い２個の値の 平均値 |  | ⇒ | 総合評価結果とする
| ④ 1個のデータ | ⇒ | 1個の値 |  | ⇒ | 総合評価結果とする
⑤ その他
総合評価の結果の求め方について、下記選択肢より選び、記載して下さい。

## 検査結果記入表
検査結果記入表
(1) お手数ですが、必要に応じて本結果表のシートをコピーして使って下さい。
(2) 太枠内に記入をお願いします。
Ⅰ 評価試料到着時の記録（検査初回のみ記載して下さい）
1.社名
△△株式会社
2.評価試料到着日と時刻
| 到着日 | 2021-01-27 | 時刻 | 11:12 |  | 試料数 （選択） | 1 |  | 個
3.到着直後の評価試料の取扱い
| 試料瓶の表面温度 | 9.7 |  | ℃ | 検査開始までの試料保管の条件 | （選択） | 冷蔵
[6 empty] | （数値） | 10 |  | ℃(任意）
Ⅱ．検査結果
＊１ 計算式の記述については未入力でも構いませんが、協会として結果の評価・分析のため、 記載頂ければ幸いです。
＊２ 書きにくい場合は、自社の検査記録をＰＤＦにしてメール添付しても構いません。
＊３ 説明書に記述している場合は、それを結果表として提出しても構いません。
(1) 検査法 | [9 empty] | 1 | 混釈培養
| 検査法（選択） |  | 1.混釈培養 |  |  | （その他記載欄） |  |  |  | 2 | 平板塗沫
(2) 一般生菌数の検査結果
|  |  | Ｎ１ |  | Ｎ２ |  | Ｎ３
| 実施者（フルネーム） |  | ▽本 △美 |  | ▽本 △美 |  | ▽本 △美
| 試料番号（任意） |  | 1 |  | 2 |  | 3
| 試料採取量/ｇ |  | 10.1 |  | 10 |  | 10.2
| 試料＋希釈水の合計量/ｇ |  | 101 |  | 100 |  | 102
| 培養開始日 | 培養開始時間 | 2021-01-27 | 15:30 | 2021-01-27 | 15:30 | 2021-01-27 | 15:30
| （月/日） | （時:分）
| 培養終了日 | 培養終了時間 | 2021-01-29 | 14:30 | 2021-01-29 | 14:30 | 2021-01-29 | 14:30
| （月/日） | （時:分）
| 希釈倍率 | ｼｬｰﾚへの 注入量/mL | １枚目 | ２枚目 | １枚目 | ２枚目 | １枚目 | ２枚目
【一般生菌数】
| 10 | 1 | >300 | >300 | >300 | >300 | >300 | >300
| 100 | 1 | >300 | >300 | >300 | >300 | >300 | >300
| 1000 | 1 | >300 | >300 | >300 | >300 | >300 | >300
| 10000 | 1 | >300 | >300 | >300 | >300 | >300 | >300
| 100000 | 1 | 203 | 191 | 253 | 266 | 289 | 291
| 1000000 | 1 | 21 | 11 | 28 | 20 | 31 | 30
| 10000000 | 1 | 2 | 0 | 1 | 2 | 3 | 2
| 一般生菌数の結果 |  | 20000000 |  | 26000000 |  | 30000000
※”一般生菌数の結果”記入について” ⇒”1×100000”ではなく、整数で記載 ⇒”/g”は記載せず、数値（半角）のみ
| 計算式 |  | （203+191）×100000÷2 |  | （253+266）×100000÷2 |  | （（289+266）×100000＋（31+30）×1000000）÷４
| 【大腸菌群】 |  | Ｎ１ |  | Ｎ２ |  | Ｎ３
| 大腸菌群数の結果 |  | 6600000 |  | 5600000 |  | 7100000
※”大腸菌群の結果”記入について” ⇒”1×100000”ではなく、整数で記載 ⇒”/g”は記載せず、数値（半角）のみ
| 大腸菌群の確認 |  | 陽性 | [7 empty] | 陽性
| 大腸菌の確認 |  | 陰性 | [7 empty] | 陰性
Ⅲ．今回の評価試料について
＊次年度の評価試料の検討材料としたいので、記入をお願いします。
１．大腸菌群の測定方法について
| 菌の検出 |  | 寒天平板法 （デソキシコレート寒天培地） |  |  | （その他記載欄） |  |  |  |  | 寒天平板法 （デソキシコレート寒天培地）
| 菌の確認 |  | その他（右の”その他記載欄”へ記述） |  |  | （その他記載欄） |  | 乳糖ブイヨン培地にてガス産生確認 |  |  | 寒天平板法 （酵素基質寒天培地）
液体培地法 （ＢＧＬＢ培地）
２．大腸菌群の確認について | [10 empty] | 液体培地法 （酵素基質培地）
| 該当するところに「●」を付けて下さい | [9 empty] | ペトリフィルム法
| 大腸菌群数 （推定試験） |  | 該当する箇所に「●」を付けて下さい（●は１つだけ） | [7 empty] | その他（右の”その他記載欄”へ記述）
大腸菌群の培地上に細菌"2菌種"を確認しました。
|  |  | ● | 大腸菌群の培地上に細菌"1菌種"を確認しました。 | [5 empty] | ２
|  |  |  | なんともいえない | [6 empty] | 食品衛生検査指針に基づき、推定・確定・完全試験を行った。
|  |  |  | 使用したのが寒天培地ではないため、判断できなかった | [6 empty] | 酵素基質培地にて確認した。
遺伝子解析による同定を行った。
３．大腸菌群「陽性」判定について | [10 empty] | その他（右の”その他記載欄”へ記述）
該当する箇所に「●」を付けて下さい（●は１つだけ）
| 2菌種確認した場合 |  |  | 細菌2菌種ともに大腸菌群「陽性」と判定した
細菌2菌種のうち1種類を大腸菌群「陽性」と判定した
細菌2菌種ともに大腸菌群「陰性」と判定した
| 1菌種確認した場合 |  | ● | 大腸菌群「陽性」と判定した | [5 empty] | ４
大腸菌群「陰性」と判定した
４．グラム染色或いはＴＭＢ染色について
グラム染色或いはＴＭＢ染色を行っていません
| ● | グラム染色或いはＴＭＢ染色を行いました | [7 empty] | ２
| 染色を行った場合は右欄より選択をしてください （グラムの性質） |  | ● | グラム陰性、桿菌を確認しました | [5 empty] | －桿
グラム陽性、球菌を確認しました
グラム陰性、桿菌およびグラム陽性、球菌ともに確認しました
該当するものを
選ぶ
該当するものを
選ぶ
時間はデジタル表示（半角）
数字は半角、小数点
第１位まで記載
該当する
ものを選ぶ
該当する欄の左側をクリック、逆三角形マークを押して”●”を表示させる
該当するものを選ぶ
該当するものを
選ぶ

## 集計spc
一般生菌数データ集計表
|  |  | 会社名 | 各社№ | 集計結果 （対数値） | 集計結果 （実数値）
|  |  | ｻﾝﾌﾟﾙ数 |  | 3 | 3
90 |  |  | 平均 |  | 7.3977 | 25333333.3333
|  |  | 標準偏差 |  | 0.089306 | 5033222.9568
|  |  | 中央値 |  | 7.415 | 26000000
|  |  | 最大値 |  | 7.4771 | 30000000
|  |  | 最小値 |  | 7.301 | 20000000 |  | 到着日 | 到着 時刻 | 梱包内 温度 | ｻﾝﾌﾟﾙ保管方法 |  | 検査 開始日 | 検体 採取量 | 培養 開始日 | 培養 終了日 | 検査法
採用データ |  | 担当者 | 会社名 | 各社№ | 対数値 | 結果(実数値) |  |  |  |  | 保管条件 | ℃
● | 1 | ▽本 △美 | △△株式会社 | 1 | 7.301 | 20000000 | Ｎ１ | 2021-01-27 | 11:12 | 9.7 | 冷蔵 | 10 | 2021-01-27 | 10.1 | 2021-01-27 | 2021-01-29 | 1.混釈培養
● |  | ▽本 △美 | △△株式会社 | 2 | 7.415 | 26000000 | Ｎ２ | 2021-01-27 | 11:12 | 9.7 | 冷蔵 | 10 | 2021-01-27 | 10 | 2021-01-27 | 2021-01-29 | 1.混釈培養
● |  | ▽本 △美 | △△株式会社 | 3 | 7.4771 | 30000000 | Ｎ３ | 2021-01-27 | 11:12 | 9.7 | 冷蔵 | 10 | 2021-01-27 | 10.2 | 2021-01-27 | 2021-01-29 | 1.混釈培養
● | 2
●
●
● | 3
●
●
● | 4
●
●
● | 5
●
●
● | 6
● | 7
●
● | 8
●
●
9
10
11
● | 12
●
●
● | 13
●
●
14
15
● | 16
●
●
17
● | 18
●
●
19
20
21
22
● | 23
●
●
● | 24
●
●
● | 25
●
●
● | 26
●
●
● | 27
●
●
● | 28
●
●
● | 29
●
●
● | 30
●
●
● | 31
●
●
● | 32
●
●
33
34
35
● | 36
●
●
● | 37
●
●
38
39
40
● | 41
●
●
● | 42
●
●
● | 43
●
●
● | 44
●
●
45
46
● | 47
●
●
● | 48
●
●
49
● | 50
●
●
51
52
53
54
55

## 集計dx
大腸菌群データ集計表
| 担当者 | 会社名 | 各社№ | 対数値 (混釈） | 結果 （実数値） | 大腸菌群の確認 | 大腸菌の確認 | 菌の検出 (測定方法) | 菌の確認 （測定方法） | 推定試験 |  |  |  | 陽性判定 |  |  |  |  | 染色 |  | 染色結果
[10 empty] | 2菌種 | 1菌種 | 何とも | 判断× | 2-陽性 | 1-陽性 | 2-陰性 | 1-陽性 | 1-陰性 | ｸﾞ× | ｸﾞ〇 | 桿菌 | 球菌 | 桿・球
1 | ▽本 △美 | △△株式会社 | 1 | 6.8195 | 6600000 | 陽性 | 陰性 | 寒天平板法 （デソキシコレート寒天培地） | その他（右の”その他記載欄”へ記述） | 0 | ● | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ● | 0 | 0 | ● | ● | 0 | 0
| ▽本 △美 | △△株式会社 | 2 | 6.7482 | 5600000
| ▽本 △美 | △△株式会社 | 3 | 6.8513 | 7100000

## 集計(総合)
３．代表値集計結果
①一般生菌数
標準偏差 | ＳＰＣ | 対数値 | 結果(実数値)
中央値 |  | 7.3979 | 25000000
最大値 |  | 7.3979 | 25000000
最小値 |  | 7.3979 | 25000000
会社名 | 事業所名 | 対数値 | 総合評価 | 結果の求め方 | 大腸菌群
△△株式会社 | □〇工場 | 7.3979 | 25000000 | ① | 1.大腸菌群を検出