## 検査結果記入表
検査結果記入表
(1) お手数ですが、必要に応じて本結果表のシートをコピーして使って下さい。
(2) 太枠内に記入をお願いします。
Ⅰ 評価試料到着時の記録（検査初回のみ記載して下さい）
1.No.（送り状記載された番号）および社名
| No. |  |  | 社名
2.評価試料到着日と時刻
| 到着日 |  | 時刻 |  |  | 試料数 |  | 個
3.到着直後の評価試料の取扱い
| 破損・漏れなどの損傷確認 | 梱包容器 |  |  | 検査開始までの試料保管の条件 | （選択）
|  | 試料瓶 |  |  |  | （数値） |  | ℃(任意）
Ⅱ．検査結果
＊１ 計算式の記述については未入力でも構いませんが、協会として結果の評価・分析のため、記載頂ければ幸いです。
＊２ 書きにくい場合は、自社の検査記録をＰＤＦにしてメール添付しても構いません。
＊３ 説明書に記述している場合は、それを結果表として提出しても構いません。
(1) 検査法 | [8 empty] | 1 | 混釈培養
| 検査法（選択） |  |  |  |  | その他検査法記載欄 |  |  | 2 | 平板塗沫
| 培地名 |  |  |  |  | 培地メーカー
(2) 一般生菌数の検査結果 |  |  | ※技能評価証を発行する人は、1試料1名のみ
Ｎ１
実施者（フルネーム）
試料番号（任意）
試料採取量/ｇ
試料＋希釈水の合計量/ｇ
| 培養開始日 | 培養開始時間
| （月/日） | （時:分）
| 培養終了日 | 培養終了時間
| （月/日） | （時:分）
| 希釈倍率 | ｼｬｰﾚへの 注入量/mL | １枚目 | ２枚目
【一般生菌数】
10
100
1000
10000
100000
1000000
10000000
| 一般生菌数の結果 |  |  |  | 0 |  | ※自動的に指数表示されます
※”一般生菌数の結果”記入について” ⇒”1×100000”ではなく、整数で記載 ⇒”/g”は記載せず、数値（半角）のみ
計算式
(3) 大腸菌群・大腸菌の検査結果
Ｎ１
大腸菌群数の結果
※”大腸菌群の結果”記入について” ⇒”1×100000”ではなく、整数で記載 ⇒”/g”は記載せず、数値（半角）のみ
大腸菌群の確認
大腸菌の確認
Ⅲ．今回の評価試料について
＊次年度の評価試料の検討材料としたいので、記入をお願いします。
１．大腸菌群の測定方法について
| 菌の検出（方法） |  |  |  |  | （その他記載欄） |  |  |  | 寒天平板法 （デソキシコレート寒天培地）
| 菌の確認（方法） |  |  |  |  | （その他記載欄） |  |  |  | 寒天平板法 （酵素基質寒天培地）
液体培地法 （ＢＧＬＢ培地）
２．大腸菌群の確認について | [9 empty] | 液体培地法 （酵素基質培地）
| 該当するところに「●」を付けて下さい | [8 empty] | ペトリフィルム法
| 大腸菌群数 （推定試験） |  | 該当する箇所に「●」を付けて下さい（●は１つだけ） | [6 empty] | その他
大腸菌群の培地上に細菌"2菌種"を確認しました。
大腸菌群の培地上に細菌"1菌種"を確認しました。
|  |  |  | なんともいえない | [5 empty] | 食品衛生検査指針に基づき、推定・確定・完全試験を行った。
|  |  |  | 使用したのが寒天培地ではないため、判断できなかった | [5 empty] | 酵素基質培地にて確認した。
遺伝子解析による同定を行った。
３．大腸菌群「陽性」判定について | [9 empty] | その他
該当する箇所に「●」を付けて下さい（●は１つだけ）
| 2菌種確認した場合 |  |  | 細菌2菌種ともに大腸菌群「陽性」と判定した
細菌2菌種のうち1種類を大腸菌群「陽性」と判定した
細菌2菌種ともに大腸菌群「陰性」と判定した
| 1菌種確認した場合 |  |  | 大腸菌群「陽性」と判定した
大腸菌群「陰性」と判定した
４．グラム染色或いはＴＭＢ染色について
グラム染色或いはＴＭＢ染色を行っていません
グラム染色或いはＴＭＢ染色を行いました
| 染色を行った場合は右欄より選択をしてください （グラムの性質） |  |  | グラム陰性、桿菌を確認しました
グラム陽性、球菌を確認しました
グラム陰性、桿菌およびグラム陽性、球菌ともに確認しました
該当するものを
選ぶ
時間はデジタル表示（半角）
該当する
ものを選ぶ
該当する欄の左側をクリック、逆三角形マークを押して”●”を表示させる
該当するものを選ぶ
該当するものを
選ぶ
該当するものを選ぶ

## 記入例
検査結果記入表
(1) お手数ですが、必要に応じて本結果表のシートをコピーして使って下さい。
(2) 太枠内に記入をお願いします。
Ⅰ 評価試料到着時の記録（検査初回のみ記載して下さい）
1.No.（送り状記載された番号）および社名
| No. | ５ |  | 社名 | 食品微生物科学協会
2.評価試料到着日と時刻
| 到着日 | 2023-11-08 | 時刻 | 10:50 |  | 試料数 | 1 |  | 個
3.到着直後の評価試料の取扱い
| 破損・漏れなどの損傷確認 | 梱包容器 | 損傷 無し |  | 検査開始までの試料保管の条件 | （選択） | 冷蔵
|  | 試料瓶 | 損傷 有り |  |  | （数値） | 8 |  | ℃(任意）
Ⅱ．検査結果
＊１ 計算式の記述については未入力でも構いませんが、協会として結果の評価・分析のため、記載頂ければ幸いです。
＊２ 書きにくい場合は、自社の検査記録をＰＤＦにしてメール添付しても構いません。
＊３ 説明書に記述している場合は、それを結果表として提出しても構いません。
(1) 検査法 | [9 empty] | 1 | 混釈培養
| 検査法（選択） |  | 1.混釈培養 |  |  | その他検査法記載欄 |  | ﾍﾟﾄﾘ |  | 2 | 平板塗沫
| 培地名 |  | 標準寒天 |  |  | 培地メーカー |  | 3M
(2) 一般生菌数の検査結果 |  |  | ※技能評価証を発行する人は、1試料1名のみ
Ｎ１
| 実施者（フルネーム） |  | ○○ ×太
| 試料番号（任意） |  | 8
| 試料採取量/ｇ |  | 10
| 試料＋希釈水の合計量/ｇ |  | 100.8
| 培養開始日 | 培養開始時間 | 2023-11-08 | 11:20
| （月/日） | （時:分）
| 培養終了日 | 培養終了時間 | 2023-11-10 | 10:00
| （月/日） | （時:分）
| 希釈倍率 | ｼｬｰﾚへの 注入量/mL | １枚目 | ２枚目
【一般生菌数】
| 10 | 1
| 100 | 1
| 1000 | 1
| 10000 | 1
| 100000 | 1 | 150 | 120
| 1000000 | 1 | 12 | 4
| 10000000 | 1 | 0 | 0
| 一般生菌数の結果 |  | 14000000 |  | 14000000 |  | ※右欄の指数表示の数値は、桁の確認にご利用ください。
※”一般生菌数の結果”記入の注意点 ⇒”1×100000”ではなく、整数（数値は半角）で表示、”/g”は記載しないでください。 ⇒一般生菌数の結果には、最終の結果として表示する値を入力してください。
| 計算式 |  | [（150+120）/2]×100,000=135×100,000=13,500,000⇒14,000,000
(3) 大腸菌群・大腸菌の検査結果
Ｎ１
| 大腸菌群数の結果 |  | 150000
※”大腸菌群の結果”記入について” ⇒”1×100000”ではなく、整数で記載 ⇒”/g”は記載せず、数値（半角）のみ
| 大腸菌群の確認 |  | 陽性
| 大腸菌の確認 |  | 陽性
Ⅲ．今回の評価試料について
＊次年度の評価試料の検討材料としたいので、記入をお願いします。
１．大腸菌群の測定方法について
| 菌の検出（方法） |  | 寒天平板法 （酵素基質寒天培地） |  |  | （その他記載欄） |  | オリジナル |  |  | 寒天平板法 （デソキシコレート寒天培地）
| 菌の確認（方法） |  | 遺伝子解析による同定を行った。 |  |  | （その他記載欄） |  | 鏡検 |  |  | 寒天平板法 （酵素基質寒天培地）
液体培地法 （ＢＧＬＢ培地）
２．大腸菌群の確認について | [10 empty] | 液体培地法 （酵素基質培地）
| 該当するところに「●」を付けて下さい | [9 empty] | ペトリフィルム法
| 大腸菌群数 （推定試験） |  | 該当する箇所に「●」を付けて下さい（●は１つだけ） | [7 empty] | その他
|  |  | ● | 大腸菌群の培地上に細菌"2菌種"を確認しました。
大腸菌群の培地上に細菌"1菌種"を確認しました。
|  |  |  | なんともいえない | [6 empty] | 食品衛生検査指針に基づき、推定・確定・完全試験を行った。
|  |  |  | 使用したのが寒天培地ではないため、判断できなかった | [6 empty] | 酵素基質培地にて確認した。
遺伝子解析による同定を行った。
３．大腸菌群「陽性」判定について | [10 empty] | その他
該当する箇所に「●」を付けて下さい（●は１つだけ）
| 2菌種確認した場合 |  |  | 細菌2菌種ともに大腸菌群「陽性」と判定した
|  |  | ● | 細菌2菌種のうち1種類を大腸菌群「陽性」と判定した
細菌2菌種ともに大腸菌群「陰性」と判定した
| 1菌種確認した場合 |  |  | 大腸菌群「陽性」と判定した
大腸菌群「陰性」と判定した
４．グラム染色或いはＴＭＢ染色について
グラム染色或いはＴＭＢ染色を行っていません
| ● | グラム染色或いはＴＭＢ染色を行いました
| 染色を行った場合は右欄より選択をしてください （グラムの性質） |  | ● | グラム陰性、桿菌を確認しました
グラム陽性、球菌を確認しました
グラム陰性、桿菌およびグラム陽性、球菌ともに確認しました
該当するものを
選ぶ
時間はデジタル表示（半角）
該当する
ものを選ぶ
該当する欄の左側をクリック、逆三角形マークを押して”●”を表示させる
該当するものを選ぶ
該当するものを
選ぶ
該当するものを選ぶ

## 集計dx
大腸菌群データ集計表
| 担当者 | 登録番号 | 会社名 | 各社№ | 対数値 (混釈） | 結果 （実数値） | 大腸菌群の確認 | 大腸菌の確認 | 菌の検出 (測定方法) | 菌の検出 （その他） | 菌の確認 （その他） | 菌の確認 （その他） | 推定試験 |  |  |  | 陽性判定 |  |  |  |  | 染色 |  | 染色結果
[13 empty] | 2菌種 | 1菌種 | 何とも | 判断× | 2-陽性 | 2-1陽性 | 2-陰性 | 1-陽性 | 1-陰性 | ｸﾞ× | ｸﾞ〇 | 桿菌 | 球菌 | 桿・球
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | #NUM! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | #NUM! | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | #NUM! | 0

## 集計spc
一般生菌数データ集計表
|  |  |  | 会社名 | 各社№ | 集計結果 （対数値） | 集計結果 （実数値）
|  |  |  | ｻﾝﾌﾟﾙ数 |  | 0 | 2
0 |  |  |  | 平均 |  | #NUM! | 0
|  |  |  | 標準偏差 |  | #NUM! | 0
|  |  |  | 中央値 |  | #NUM! | 0
|  |  |  | 最大値 |  | #NUM! | 0
|  |  |  | 最小値 |  | #NUM! | 0 |  | 到着日 | 到着 時刻 | 梱包内 温度 | ｻﾝﾌﾟﾙ保管方法 |  | 検査 開始日 | 検体 採取量 | 培養 開始日 | 培養 終了日 | 検査法 | 検査法:その他 | 培地名 | 培地メーカー
採用データ |  | 担当者 | 登録番号 | 会社名 | 各社№ | 対数値 | 結果(実数値) |  |  |  |  | 保管条件 | ℃
| 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | #NUM! | 0 | Ｎ１ | 0 | 0:00 | 梱包容器 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 0 | 0 | 0 | 0 | #NUM! | 0 | Ｎ２ | 0 | 0:00 | 梱包容器 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 0 | 0 | 0 | 0 | #VALUE! | ※自動的に指数表示されます | Ｎ３ | 0 | 0:00 | 梱包容器 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55